УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Первомайської міської ради  Миколаївської області

вул. Лейтенанта Шмідта, 25, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55213,

тел. (05161) 4-23-73 e-mail: pervoschool1@gmail.com  Код ЄДРПОУ 25992557

НАКАЗ

29.08.2016											№       -о

Про застосування відкритого вогню

та використання побутових

електронагрівальних приладів

На виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні і з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем та теплового прояву електричного струму

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити застосування відкритого вогню (факели, свічки, паяльні лампи тощо) в усіх без винятку приміщеннях школи.

Термін:  постійно

2. Заборонити розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати попіл на відстань менше 15 метрів від будівель і споруд, а також у межах протипожежних відстаней.

Термін: постійно

3. Заборонити паління в усіх приміщеннях і на території навчального закладу.

Термін: постійно

4. Заборонити користування побутовими електронагрівальними приладами (електрокип’ятильники, електрочайники, електрокавоварки, електросамовари, електропраски, електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю тощо) у всіх приміщеннях школи.

Термін: постійно

5.	Дозволити за потреби застосування масляних радіаторів і нагрівних електропанелей типу РБЄ-1, ЕК-2, ЕК-4, ПТ-8-2 та інших із закритими нагрівними елементами для опалення невеликих приміщень. Такі радіатори та панелі повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор. Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і будівельних конструкцій повинна бути не менше 0,25 м. Вмикати в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення.

Термін: постійно

6.	Після закінчення робочого дня посадовим особам, призначеним наказом відповідальними за протипожежний стан структурних підрозділів, особисто впевнитись у тому, що всі електроприлади відключені від електромережі, а переносні - здані охороні під розписку у спеціальному журналі.

Термін: постійно

7.	Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального за пожежну безпеку завгоспа Клименко Р.Г.

Директор Первомайської ЗОШ І – ІІІ ступенів №1             Н.Л.Діхтярук

Іванова

42373

Із наказом ознайомлені:

Завгосп школи                           Р.Г.Клименко